NTS WHITE PLUS

WHITE PLUS – 6-слойный гибкий шланг изготовлен из эластичного ПВХ. Оплетка новейшей системы NTS® (No-Torsion System) не позволяет шлангу перекручиваться. Устойчив к УФ-излучению, выдерживает высокое давление (дополнительный черный слой). Артикул Название Диаметр, ["] Бухта, [м] Вес, [кг] Упаковка бухта/паллета WP1/215 NTS WHITEPLUS 1/2 15 2,03 5/99 WP1/225 NTS WHITEPLUS 1/2 25 3,38 5/60 WP1/250 NTS WHITEPLUS 1/2 50 6,75 3/36 WP5/825 NTS WHITEPLUS 5/8 25 4,38 4/48 WP5/850 NTS WHITEPLUS 5/8 50 8,76 2/24 WP3/425 NTS WHITEPLUS 3/4 25 6,25 2/24 WP3/450 NTS WHITEPLUS 3/4 50 12,50 16 Диапазон рабочей температуры: -20…+60°С. Многолетняя гарантия качества при соблюдении правил эксплуатации.